## Slide 1: DETERMINAÇÃO DE VERTICALIDADE UTILIZANDO UNIDADE DE MEDIDA INERCIAL
RAFAEL JOSÉ MOTA OCARIZ
ORIENTADOR: ROGÉRIO MOREIRA CAZO

## Slide 2: OBJETIVO
Desenvolver um sistema capaz de determinar a vertical
ESPECÍFICO
GERAL
  Especificar a Unidade de Medida Inercial (IMU) ideal para o sistema
  Elaborar um código para aquisição de dados dos sensores para os ensaios
  Realizar os ensaios de caracterização dos sensores
  Elaborar um código que imprima na tela LCD e que calcule os ângulos de variação da vertical

## Slide 3: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 4: INTRODUÇÃO
TEMA INICIAL
Sistema de determinação de Zero Moment Point (ZMP)
Sistema de Controle de Postura
Sistema de Controle de Estabilidade
Sistema de Rastreamento de posição do ponto de gravidade
Sistema de Determinação de Verticalidade
TEMA FINAL
TEMA FOI DESMEMBRADO USANDO ENGENHARIA DE SISTEMAS
Sistema de determinação de Zero Moment Point (ZMP)
Sistema de Determinação de Verticalidade

## Slide 5: INTRODUÇÃO
PROPOSTA INICIAL
PROJETO FINAL
Uso de acelerômetros e magnetômetros
Calculo dos ângulos por meio da matriz de cossenos diretores obtidos com os ângulos de Euler
Medição da variação do corpo ao sentido vertical e ao norte
Uso de acelerômetros
Cálculo dos ângulos por meio das componentes medidas da aceleração da gravidade
Realiza somente a medição da variação do corpo ao sentido vertical
X

## Slide 6: INTRODUÇÃO
JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES
Não faz parte do escopo do trabalho a determinação da variação do apontamento do corpo medido em relação ao norte
Sem os três eixos de referência definidos o torna-se impossível o uso de ângulos de Euler
O único eixo de referência é o vertical, este definido pela aceleração da gravidade

## Slide 7: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 8: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Definição de verticalidade
  “Devido a curvatura da terra a vertical só poderá ser definida pelo homem em relação ao espaço esférico a sua volta e a força gravitacional que mantém o observador na vertical porém no centro do seu campo de visão.” (Wikipédia, 2013).

## Slide 9: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Componente vetorial
  Todo vetor possui três componentes i, j e k.
logo:

## Slide 10: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Sensores
  Girômetros
MEMS
  Acelerômetros
São sensores de baixo custo, baixo consumo e de fácil acesso
Sensores inerciais MEMS tem aplicações diversas, podem ser utilizados desde sistemas complexos de navegação para VANTs até o controle de uma cadeira de rodas elétrica, por exemplo

## Slide 11: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
GIRÔMETRO
Sensor que mede velocidade angular em °/s
“Estes sensores se baseiam na detecção da força que atua sobre uma massa que é sujeita a um movimento vibratório linear em um frame de referência que é rotativo sobre um eixo perpendicular ao eixo de movimento linear” (Titterton, 2004)

## Slide 12: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
ACELERÔMETRO
Sensor capaz de medir as acelerações atuantes no objeto medido
Caso o sensor esteja em repouso, ele mede a aceleração da gravidade do local

## Slide 13: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Variância de Allan
Frequência fracionária média
Desvio padrão de Allan
TRATAMENTO DE RUÍDOS
Ruído é qualquer degradação do sinal original
pode ser influenciado pela alimentação, vibração, temperatura, etc.
Tratamento de ruído é o processo que trata o sinal a fim de aumentar a precisão do mesmo

## Slide 14: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MÉTODO DE CÁLCULO
Os dados medidos pelos sensores são componentes da aceleração da gravidade.
x
z
y
α
β

## Slide 15: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 16: MATERIAIS
HARDWARE
Tela LCD Touch
Display de cristal líquido TFT com tecnologia de toque Resistiva
MPU-6050
É um Módulo multi-chip que possui um girômetro tri-axial e um acelerômetro tri-axial integrados em um único pacote QFN. Além dos dois sensores inerciais há também um sensor de temperatura embarcado no pacote do módulo
Arduino Mega 2560
“Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica e de placa única [...] com suporte de entrada/saída embutido, uma linguagem padrão [...] essencialmente C/C++.” (Wikipedia, 2017)
SOFTWARE
Arduino IDE
É um software de código aberto fornecido gratuitamente no site www.arduino.cc. Este software é escrito em JAVA e permite programar em linguagem C e gravar qualquer modelo de placa de Arduino
Mesa Desempeno
É uma mesa feita de granito com precisão de planicidade elevada e baixa rugosidade
Mesa Rotativa
Possui a precisão de planicidade de um desempeno, porém o prato principal é acoplado a um motor com velocidade controlada. A mesa utilizada possui apenas um grau de liberdade.
Notebook
Computador pessoal, utilizado para comunicação serial com o protótipo, por ele foi realizada a gravação do Arduino e a coleta dos dados dos ensaios

## Slide 17: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 18: METODOLOGIA
MONTAGEM
Primeiramente foi montada a interface da tela (shield) com o Arduino, feitas as ligações dos fios dos sensores nessa interface, visto que ela isola os bornes de conexão do Arduino, montado o Gy-521 e a Tela LCD
PROJETO DO CASE
Depois foi feito o projeto mecânico do case baseado nas dimensões do circuito eletrônico. O Case projetado foi impresso em 3D e o circuito instalado em seu interior
CARACTERIZAÇÃO DOS SENSORES
Com o sistema todo integrado, começou-se então os ensaios para obter as características dos sensores e obtenção de dados para os cálculos utilizados para aplicação na atenuação de ruído.
MODELAGEM DO SOFTWARE
Após obter todas as características dos sensores, foi feito um projeto de software. Neste projeto fora utilizados alguns diagramas UML.
PROGRAMAÇÃO DO ARDUINO
Com o software projetado o passo seguinte foi a implementação de todos os diagramas em forma de código.
TESTES DE FUNCIONAMENTO
Com o protótipo integrado e com o código carregado na memória do Arduino o passo seguinte foi o de testes de funcionamento do sistema embarcado.
CICLO DE DESENVOLVIMENTO
O processo de desenvolvimento do software foi um ciclo.
Os erros encontrados na fase de testes eram usados como input para melhorias na modelagem de software e assim por diante.
Elaboração de Algoritmos
Geração de código
Testes de funcionamento

## Slide 19: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 20: ENGENHARIA DE SOFTWARE

## Slide 21: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 22: TESTES
ENSAIO DE QUATRO POSIÇÕES
Ensaio normalizado pela IEEE.
Possui 6 posições, uma positiva e uma negativa para cada eixo.
ENSAIO EM MESA ROTATIVA
Semelhante ao ensaio de quatro posições.
A rotação da mesa durante o ensaio é constante.
ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EMBARCADO
Composto por testes de funcionamento do protótipo e por testes de software por meio de impressões de textos de controle no console da IDE do Arduino.

## Slide 23: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 24: RESULTADOS
ENSAIO DE QUATRO POSIÇÕES
Chart: Dados Coletados - Y
Chart: Dados Coletados - X
Chart: Dados Coletados - Z

## Slide 25: RESULTADOS
ENSAIO DE QUATRO POSIÇÕES
X = 16,12 Y = 18,09
Z = 38,31

## Slide 26: RESULTADOS
ENSAIO EM MESA ROTATIVA
Chart: Ensaio em Mesa Rotativa - velocidade de rotação ao redor de X
*Dados tratados usando o Desvio Padrão de Allan

## Slide 27: RESULTADOS
ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE EMBARCADO
Teste | Resultado | Comentários
Teste de conexão dos sensores | Sucesso | A comprovação de que a conexão foi realizada com sucesso é o fato de que os dados dos sensores foram lidos com sucesso.
Teste de inicialização da tela LCD I | Falha | O mapeamento dos pinos estava incorreto, após uma pesquisa minuciosa no datasheet do shield da tela LCD foram identificados os pinos adequados e reconfigurada a criação da instancia da tela no Arduino.
Teste de inicialização da tela LCD II | Sucesso | Após a devida reconfiguração a tela inicializou com sucesso e todos os testes de impressão de círculos, bitmaps e retângulos foram realizados com sucesso.
Teste de impressão de elementos na tela | Sucesso | Todos os objetos foram impressos adequadamente na tela LCD
Teste de reconhecimento de toque na tela I | Falha | Os pinos da configuração da instância do objeto que reconhece o toque na tela estavam incorretos, impedindo assim que qualquer toque pudesse ser reconhecido adequadamente.
Teste | Resultado | Comentários
Teste de reconhecimento de toque na tela II | Falha | As coordenadas do toque na tela e de impressão são diferentes, logo o sistema não reconhecia nenhum comando solicitado de toque na tela.
Teste de reconhecimento de toque na tela III | Sucesso | Após realizar um mapeamento adequado das coordenadas dos botões para toque e realizadas as configurações no código o toque na tela funcionou adequadamente.
Teste de funcionamento da barra de carregamento | Sucesso | A barra de carregamento informando ao usuário o estágio da medição funcionou perfeitamente.
Teste do botão “Zerar” | Sucesso | 
Teste do botão “Medir” | Sucesso | 
Teste do cálculo de determinação de variação da vertical I | Falha | Valor medido não era coerente com a posição do corpo.
Teste do cálculo de determinação de variação da vertical II | Sucesso | Valor obtido após revisão das equações possui maior coerência. Devido a limitação de uso de apenas 200 dados o sistema se tornou impreciso, visto que já foi salientado que quanto maior a quantidade de dados maior a precisão.

## Slide 28: ROTEIRO
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
MATERIAIS
METODOLOGIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TESTES
RESULTADOS
CONCLUSÃO

## Slide 29: CONCLUSÃO
O método de cálculo mostrou-se adequado.
A interface homem-máquina funcionou adequadamente.
A precisão do sistema foi prejudicada pela insuficiência de memória do Arduino.
Próximo passo é realizar a determinação de verticalidade dinamicamente, utilizando dos dados fornecidos pelos girômetros.

## Slide 30: OBJETIVO
Desenvolver um sistema capaz de determinar a vertical
ESPECÍFICO
GERAL
  Especificar a Unidade de Medida Inercial (IMU) ideal para o sistema
  Elaborar um código para aquisição de dados dos sensores para os ensaios
  Realizar os ensaios de caracterização dos sensores
  Elaborar um código que imprima na tela LCD e que calcule os ângulos de variação da vertical

## Slide 31: APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

## Slide 32: PERGUNTAS

## Slide 33: DETERMINAÇÃO DE VERTICALIDADE UTILIZANDO UNIDADE DE MEDIDA INERCIAL
Obrigado!